## Подключение оборудования
Группа | Позиция | Наименование | Тип, марка | Код | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество
Кабеленесущие системы | 1.1 | Лоток перфорированный 300х50 L3000 | "S5 Combitech" | 35265 | ДКС | м | 30
| 1.2 | Угол CPO 90 горизонтальный 90°, 300х50 | "S5 Combitech" | 36005 | ДКС | шт. | 3
| 1.3 | Лоток перфорированный 200х50 L3000 | "S5 Combitech" | 35264 | ДКС | м | 1
| 1.4 | Перегородка SEP L3000 Н50 | "S5 Combitech" | 36480 | ДКС | м | 15
| 1.5 | Ответвитель DPT Т-образный, горизонтальный, 300х50 | "S5 Combitech" | 36125 | ДКС | шт. | 1
| 1.6 | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20 мм, Øвн. 20,5 мм, Øнар. 24,5мм, IP40, 50м | "Cosmec" | 667M2024 | ДКС | м | 20
| 1.7 | Труба жесткая, оцинкованная, Ø 20x1x3000 мм | "Cosmec" | 6008-20L3 | ДКС | м | 30
| 1.8 | Труба ПВХ жесткая, атмосферостойкая, Ø 20 мм, легкая, 3 м, серая | "Express" | 63920 | ДКС | м | 5
| 1.9 | Поворот на 90°, оцинкованный, Ø 20х1 мм | "Cosmec" | 6013-20L | ДКС | шт. | 5
| 1.10 | Муфта труба-труба, Ø 20, IP66/IP67, никелированная латунь | "Cosmec" | 6110-20N | ДКС | шт. | 15
| 1.11 | Муфта труба-коробка, Ø 20, IP66/IP67, М20х1,5, никелированная латунь | "Cosmec" | 6111-A20N | ДКС | шт. | 10
| 1.12 | Коробка ответвительная алюминиевая, окрашенная, IP66, RAL 9006, 90х90х53 мм | "Cosmec" | 65300 | ДКС | шт. | 5
| 1.13 | Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая | "Octopus" | 9192025 | ДКС | м | 25
| 1.14 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 80х40 мм | "Octopus" | 53600 | ДКС | шт. | 5
| 1.15 | Труба ПВХ жесткая гладкая, Ø 20 мм, легкая, 2 м, цвет серый | "Express" | 62920 | ДКС | м | 3
| 1.16 | Труба ПВХ гибкая гофрированная, Ø 20 мм, легкая с протяжкой, 25 м, цвет серый | "Octopus" | 9192025 | ДКС | м | 2
Материалы | 2.1 | Держатель с защёлкой и дюбелем, д.20мм (розница) | "Express" | 51320R | ДКС | шт. | 3
| 2.2 | Переходник армированная труба - жесткая труба, IP67, д.20мм | "Express" | 55220 | ДКС | шт. | 1
Промразъемы | 3.1 | Розетка кабельная IP67 16A 3P+E+N 400V | "Ram Base" | "Quadro" | ДКС | шт. | 1