## Безопасность
Группа | Позиция | Наименование | Тип, марка | Код | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество
Кабеленесущие системы | 1.1 | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | "S5 Combitech" | 35262 | ДКС | м | 594
| 1.2 | Монтажная пластина вертикальная | "L5 Combitech" | LP3000 | ДКС | шт. | 55
| 1.3 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | "S5 Combitech" | 36002 | ДКС | шт. | 2
| 1.4 | Ответвитель DL 100х50 | "S5 Combitech" | 36235 | ДКС | шт. | 20
| 1.5 | Угол вертикальный внешний CDV 90 100х50 | "S5 Combitech" | 37572 | ДКС | шт. | 1
| 1.6 | Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая | "Octopus" | 9192025 | ДКС | м | 100
| 1.7 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 80х40 мм | "Octopus" | 53600 | ДКС | шт. | 95
| 1.8 | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20 мм, Øвн. 20,5 мм, Øнар. 24,5 мм, IP40, 50 м | "Cosmec" | 667M2024 | ДКС | м | 20
| 1.9 | Труба жесткая, оцинкованная, Ø 20x1x3000 мм | "Cosmec" | 6008-20L3 | ДКС | м | 30
| 1.10 | Поворот на 90°, оцинкованный, Ø 20х1 мм | "Cosmec" | 6013-20L | ДКС | шт. | 5
| 1.11 | Муфта труба-труба, Ø 20, IP66/IP67, никелированная латунь | "Cosmec" | 6110-20N | ДКС | шт. | 15
| 1.12 | Муфта труба-коробка, Ø 20, IP66/IP67, М20х1,5, никелированная латунь | "Cosmec" | 6111-A20N | ДКС | шт. | 10
| 1.13 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 80х40 мм | "Cosmec" | 53600 | ДКС | шт. | 5
| 1.14 | Держатель с крышкой, Ø 20 мм, оцинкованная сталь | "Cosmec" | 6044-A20 | ДКС | шт. | 50
| 1.15 | Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 | "M5 Combitech" | СМ06522 | ДКС | шт. | 50
Материалы | 2.1 | Шпилька резьбовая М8х2000 | "M5 Combitech" | СМ200801 | ДКС | м | 1980
| 2.2 | Гайка шестигранная DIN934, M8 | "M5 Combitech" | CM110800 | ДКС | шт. | 1980
| 2.3 | Шайба кузовная DIN9021, M8 | "M5 Combitech" | CM120800 | ДКС | шт. | 1980
| 2.4 | Крепление к профнастилу потолочное | "B5 Combitech" | СМ310800 | ДКС | шт. | 990
| 2.5 | П-образный профиль PSL, L300, толщина 1,5 мм | "B5 Combitech" | BPL2903 | ДКС | шт. | 495
| 2.6 | Винт с крестообразным шлицем, М6 | "M5 Combitech" | CM010610 | ДКС | шт. | 940
| 2.7 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, M6х16 | "M5 Combitech" | CM010616 | ДКС | шт. | 990
| 2.8 | Гайка с насечкой DIN 6923, M6 | "M5 Combitech" | СМ100600 | ДКС | шт. | 1930
| 2.9 | Пластина для заземления PTСE | "S5 Combitech" | 37501 | ДКС | шт. | 48
| 2.10 | Пластина соединительная GTO H50 | "S5 Combitech" | 37301 | ДКС | шт. | 52
| 2.11 | Скоба BMM-10 300мм | "B5 Combitech" | BMM1030 | ДКС | шт. | 6
| 2.12 | Стандартный анкер с болтом, М10 | "M5 Combitech" | CM431060 | ДКС | шт. | 12
Шкафы | 3.1 | Напольный шкаф 42U Ш800хГ800, передняя дверь стекло, задняя глухая, крыша укомплектована вводом и заглушками | "Ram Telecom" | R5IT4288GS | ДКС | шт. | 1
Источники бесперебойного питания | 4.1 | Однофазный ИБП, 3 кВА, внешняя батарея | "RAM batt" | SMALLC3EXTI | ДКС | шт. | 1
| 4.2 | Батарейный блок для SMALLC3EXT | "RAM batt" | BPSMLC3-96V | ДКС | шт. | 3
| 4.3 | Адаптер AS400 серия Small | "RAM batt" | AS400SMALL | ДКС | шт. | 1
Огнестойкие проходки | 5.1 | Проходка из огнестойких подушек DB, 120x100x25 | "Vulcan" | DB1801 | ДКС | шт. | 1
| 5.2 | Огнестойкий герметик DS | "Vulcan" | DS1202 | ДКС | шт. | 1
Выключатели и кнопочные посты | 6.1 | Кнопка плоская с фиксацией, зеленая | "Quadro" | ABDTM2 | ДКС | шт. | 6
| 6.2 | Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый | "Quadro" | ACVL01 | ДКС | шт. | 6
| 6.3 | Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый | "Quadro" | ACVL02 | ДКС | шт. | 6
| 6.4 | Корпус под кнопочный пост, 1 место | "Quadro" | ALC01 | ДКС | шт. | 6